## 123
생산의뢰번호 | 발주업체 | 발주업체 | 대분류 | 중분류 | 소분류
| 품목MERGE | 품명 | 도면번호 | 규격 | 재질 | ERP CODE | 거래업체
|  | REGULATOR |  | 74-3863-KRU-91 |  | 3M10500049 | TESCOM
|  | REGULATOR |  | 74-306AKRU41-104 |  | 3M10600066 | TESCOM
|  | REGULATOR RING |  | 44985-4 |  | 11002-20002 | TESCOM
|  | AIR VALVE |  | FPR-NSD-721-6.35-2-316LP-G |  | 3M22100003 | FUJIKIN
|  | AIR VALVE |  | FPR-NSD-721-6.35-2-316LP-R |  | 3M22100005 | FUJIKIN
|  | AIR VALVE |  | FPR-ND-71-6.35-2-L-316LP-G |  | 3M21500018 | FUJIKIN
|  | AIR VALVE |  | FPR-NSD-721-6.35-316LP-G |  | 3M22100010 | FUJIKIN
|  | AIR VALVE |  | FPR-NSD-721-6.35-316LP-W |  | 3M22100028 | FUJIKIN
|  | AIR VALVE |  | FPR-ND-71-6.35-316LP-W |  | 3M21500054 | FUJIKIN
|  | AIR VALVE |  | 93-17E882VFVF(대형) |  | 3M23000009 | FUJIKIN
|  | AIR VALVE |  | 93-18E882VMVM(대형) |  | 3M23000012 | FUJIKIN
|  | AIR VALVE |  | FPR-NSD-721-6.35-2-UP-W(N2O:PI) |  | 3M22100008 | FUJIKIN
|  | AIR BLEED VALVE |  | FPR-ND-71-6.35-2-L-FAJ-316LP-G |  | 3M21500016 | FUJIKIN
|  | MANUAL VALVE |  | 16-882-VFVF |  | 3M23000001 | FUJIKIN
|  | MANUAL VALVE |  | 18E882-VFVF |  | 3M23000003 | FUJIKIN
|  | MANUAL VALVE |  | 18E882-VMVM |  | 3M23000005 | FUJIKIN
|  | MANUAL VALVE |  | FUDDFL-721G-6.35-2-UP-W(VENT BA) |  | 3M21900018 | FUJIKIN
|  | CHECK VALVE |  | 6LCW4-VR4-P-C5 |  | 3M22700017 | NUPRO
|  | CHECK VALVE |  | SS-4C-VCR-1/3-C5 |  | 3M22700030 | NUPRO
|  | LOCK DEVICE |  | 0 |  | 3M60700107
|  | GASKET FILTER |  | GSG-U4-1-2 |  | 3M30400027 | MOTT
|  | CHECK VALVE |  | 6LCW4-VR8-P-C5 |  | 3M22700052 | NUPRO
|  | GAUGE |  | L230.25 FSM(-30~300)PSI/BAR |  | 3M50200013 | WIKA
|  | BRATRON GAUGE |  | 750C52TCB4GD |  | 3M4ZZ00099 | MKS
|  | P/T SENSOR |  | SKPTMV-WD420(-15-3000) |  | 3M40100022 | TEMTECH
|  | P/T SENSOR |  | SKPSMV-WD420(-15-3000) |  | 3M40100009 | TEMTECH
|  | P/T SENSOR |  | SKPSMV-WD420(-15-200) |  | 3M40100006 | TEMTECH
|  | P/T SENSOR |  | SKPSMV-WD420(-15-500) |  | 3M40100010 | TEMTECH
|  | EXHAUST SWITCH |  | MS6IALV300D(50~300Pa) |  | 3M5ZZ00027
|  | LINE FILTER |  | POU-3-SV3 |  | 3M30400021 | MOTT
|  | LINE FILTER |  | POU-10-SV3 |  | 3M30400013 | MOTT
|  | MANOMETER |  | FR51HV500D 사각 |  | 3M5ZZ00024
|  | LINE FILTER |  | POU-3-HV3 |  | 3M30400024 | MOTOYAMA
|  | CYL CONNECTOR |  | CGA /JIS |  |  | SELFA
|  | CYL CONNECTOR |  | DISS |  |  | SELFA
|  | CYL CONNECTOR |  | CYLINDER CAP |  |  | SELFA
|  | SUS TUBE |  | SUS 316L 1/4" E.P VIM+VAR |  | 3M90300003 | VALEX
|  | SUS TUBE |  | SUS 316L 1/4" B.A |  | 3M90500003 | VALEX
|  | SUS TUBE |  | SUS 316L 1/2" E.P VIM+VAR |  | 3M90300001 | VALEX
|  | SUS TUBE |  | SUS 316L 1/2" B.A |  | 3M90200001 | VALEX
|  | SUS TUBE |  | SUS 316L 1/8" B.A |  | 3M90200004 | VALEX
|  | CASE |  | 2BTL/1BOX |  | 3O10200001
|  | CASE |  | 2BTL RACK |  | 3O10700002
|  | COVER |  | 1/4" V/V COVER 및 ROCK 장치 |  | 3Y90100158
|  | COVER |  | 1/2" V/V COVER 및 ROCK 장치 |  | 3Y90100159
|  | FOOT MASTER |  | HANDLE TYPE |  | 3O11000008
|  | FITTING류 |  | 잡자재 포함 |  |  | TAEKWANG
* MANIFOLD 자재 TOTAL
2.CONTROLLER
|  | OMRON CJ1 |  | 대용량 용(SPD:SB220-04OH포함)
|  | OMRON CJ1 |  | 대용량 HEATER 적용(SPD:SB220-04OH포함)
* CONTROL 자재 TOTAL
3.OPTION
|  | WEIGHT SCALE |  | G1T-0150E,0050E(235 X 235 X 35) |  | 3N50100050 | CASS
|  | LINE HEATING |  | 배관 HEATING
|  | AUTO GUARD |  | AVL-63-20-1/4-P-SA |  | 3N30100092
|  | HIGH TEMP SENSOR |  | O51CBB155A-135A) |  | 3NA0300002 | AIR PAX
|  | SPRINKLER |  | 72도 |  | 3MA0100007
|  | VALVE SHUTTER |  | VS100-MARKII |  | 3MA0100002 | TOMOE
|  | UVIR SENSOR |  | SS4-A |  | 3N70100001 | FIRE CENTURY
|  | HEATER JACKET |  | EVSS
|  | LEAK DETECTOR |  | SEC-2000N,3000N(GAS NAME) |  |  | SEC
|  | LEAK DETECTOR |  | SEC-2000N,3000N(C4F6,CH2F2,NF3,CH3F) |  |  | SEC
|  | 무정지 SYSTEM |  | 무정지 SYSTEM
|  | INSTALLATION |  | 0
|  | Pneumatic Indicator |  | OHI-PK-3 |  | 3N30100100
|  | 인증비 |  | 가스안전공사 인증비
|  | 인증비 |  | S MARK 인증비
|  | GMS |  | CABLE작업 및 PROFRAM작업
* OPTION TOTAL
|  | 4.인 건 비 |  | DESIGN
|  | 0 |  | WELDING 및 제작 ASS'Y
|  | 0 |  | CONTOL ASS'Y
|  | 0 |  | SET-UP 및 TEST
* 인건비 TOTAL
*SUB TOTAL
5.관리비용
|  | 1)일반관리비 |  | 1+2+3+4) X 11%,13%
|  | 2)이 윤 |  | 1+2+3+4+5) X 10%
* 관리비용 TOTAL
* TOTAL AMOUNT

## WF6(대용량)
생산의뢰번호 |  |  | 발주업체 | 발주업체 | 대분류 | 중분류 | 소분류
분 류 |  |  | 품목 MERGE | 품 명 | 도 면 번 호 | 규 격 | 재 질 | ERP CODE | 거래업체
대분류 | 중분류 | No
|  |  |  | 74-3863-KRU-91 |  | REGULATOR |  | 3M10500049
|  |  |  | 74-306AKRU41-104 |  | REGULATOR |  | 3M10600066
|  |  |  | 44985-4 |  | REGULATOR RING |  | 11002-20002
|  |  |  | FPR-NSD-721-6.35-2-316LP-G |  | AIR VALVE |  | 3M22100003
|  |  |  | FPR-NSD-721-6.35-2-316LP-R |  | AIR VALVE |  | 3M22100005
|  |  |  | FPR-ND-71-6.35-2-L-316LP-G |  | AIR VALVE |  | 3M21500018
|  |  |  | FPR-NSD-721-6.35-316LP-G |  | AIR VALVE |  | 3M22100010
|  |  |  | FPR-NSD-721-6.35-316LP-W |  | AIR VALVE |  | 3M22100028
|  |  |  | FPR-ND-71-6.35-316LP-W |  | AIR VALVE |  | 3M21500054
|  |  |  | 93-17E882VFVF(대형) |  | AIR VALVE |  | 3M23000009
|  |  |  | 93-18E882VMVM(대형) |  | AIR VALVE |  | 3M23000012
|  |  |  | FPR-NSD-721-6.35-2-UP-W(N2O:PI) |  | AIR VALVE |  | 3M22100008
|  |  |  | FPR-ND-71-6.35-2-L-FAJ-316LP-G |  | AIR BLEED VALVE |  | 3M21500016
|  |  |  | 16-882-VFVF |  | MANUAL VALVE |  | 3M23000001
|  |  |  | 18E882-VFVF |  | MANUAL VALVE |  | 3M23000003
|  |  |  | 18E882-VMVM |  | MANUAL VALVE |  | 3M23000005
|  |  |  | FUDDFL-721G-6.35-2-UP-W(VENT BA) |  | MANUAL VALVE |  | 3M21900018
|  |  |  | 6LCW4-VR4-P-C5 |  | CHECK VALVE |  | 3M22700017
|  |  |  | SS-4C-VCR-1/3-C5 |  | CHECK VALVE |  | 3M22700030
|  |  |  | LOCK DEVICE |  | RACK DIVICE |  | 3M60700107
|  |  |  | GSG-U4-1-2 |  | GASKET FILTER |  | 3M30400027
|  |  |  | 6LCW4-VR8-P-C5 |  | CHECK VALVE |  | 3M22700052
|  |  |  | L230.25 FSM(-30~300)PSI/BAR |  | GAUGE |  | 3M50200013
|  |  |  | 750C52TCB4GD |  | BRATRON GAUGE |  | 3M4ZZ00099
|  |  |  | SKPTMV-WD420(-15-3000) |  | P/T SENSOR |  | 3M40100022
|  |  |  | SKPSMV-WD420(-15-3000) |  | P/T SENSOR |  | 3M40100009
|  |  |  | SKPSMV-WD420(-15-200) |  | P/T SENSOR |  | 3M40100006
|  |  |  | SKPSMV-WD420(-15-500) |  | P/T SENSOR |  | 3M40100010
|  |  |  | MS6IALV300D(50~300Pa) |  | EXHAUST SWITCH |  | 3M5ZZ00027
|  |  |  | POU-3-SV3 |  | LINE FILTER |  | 3M30400021
|  |  |  | POU-10-SV3 |  | LINE FILTER |  | 3M30400013
|  |  |  | FR51HV500D 사각 |  | MANOMETER |  | 3M5ZZ00024
|  |  |  | POU-3-HV3 |  | LINE FILTER |  | 3M30400024
|  |  |  | SUS 316L 1/4" E.P VIM+VAR |  | SUS TUBE |  | 3M90300003
|  |  |  | SUS 316L 1/4" B.A |  | SUS TUBE |  | 3M90500003
|  |  |  | SUS 316L 1/2" E.P VIM+VAR |  | SUS TUBE |  | 3M90300001
|  |  |  | SUS 316L 1/2" B.A |  | SUS TUBE |  | 3M90200001
|  |  |  | SUS 316L 1/8" B.A |  | SUS TUBE |  | 3M90200004
|  |  |  | 2BTL/1BOX |  | CASE |  | 3O10200001
|  |  |  | 2BTL RACK |  | CASE |  | 3O10700002
|  |  |  | 1/4" V/V COVER 및 ROCK 장치 |  | COVER |  | 3Y90100158
|  |  |  | 1/2" V/V COVER 및 ROCK 장치 |  | COVER |  | 3Y90100159
|  |  |  | HANDLE TYPE |  | FOOT MASTER |  | 3O11000008
|  |  |  | G1T-0150E,0050E(235 X 235 X 35) |  | WEIGHT SCALE |  | 3N50100050
|  |  |  | AVL-63-20-1/4-P-SA |  | AUTO GUARD |  | 3N30100092
|  |  |  | O51CBB155A-135A) |  | HIGH TEMP SENSOR |  | 3NA0300002
|  |  |  | 72도 |  | SPRINKLER |  | 3MA0100007
|  |  |  | VS100-MARKII |  | VALVE SHUTTER |  | 3MA0100002
|  |  |  | SS4-A |  | UVIR SENSOR |  | 3N70100001

## WF6 (대용량)
PART LIST < B.O.M >111117 5-1 LINE NH3 (4대) 취소분 사용
생산의뢰번호 |  |  | 발주업체 | 발주업체 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 작성자 | 작성일 | 제작수량 |  | 특이사항 |  | 비 고
[8 empty] | 송민채 | 2011.09.22 | 4
분 류 |  |  | 품목 MERGE | 품 명 | 도 면 번 호 | 규 격 | 재 질 | ERP CODE | 거래업체 | 수 량 |  | 가 격 |  | 비 고
대분류 | 중분류 | No | [7 empty] | 개별 | 종합 | 개별 | 종합
|  |  |  | REGULATOR |  | 74-3863-KRU-91 |  | 3M10500049
|  |  |  | REGULATOR |  | 74-306AKRU41-104 |  | 3M10600066
|  |  |  | REGULATOR RING |  | 44985-4 |  | 11002-20002
|  |  |  | AIR VALVE |  | FPR-NSD-721-6.35-2-316LP-G |  | 3M22100003
|  |  |  | AIR VALVE |  | FPR-NSD-721-6.35-2-316LP-R |  | 3M22100005
|  |  |  | AIR VALVE |  | FPR-ND-71-6.35-2-L-316LP-G |  | 3M21500018
|  |  |  | AIR VALVE |  | FPR-NSD-721-6.35-316LP-G |  | 3M22100010
|  |  |  | AIR VALVE |  | FPR-NSD-721-6.35-316LP-W |  | 3M22100028
|  |  |  | AIR VALVE |  | FPR-ND-71-6.35-316LP-W |  | 3M21500054
|  |  |  | AIR VALVE |  | 93-17E882VFVF(대형) |  | 3M23000009
|  |  |  | AIR VALVE |  | 93-18E882VMVM(대형) |  | 3M23000012
|  |  |  | AIR VALVE |  | FPR-NSD-721-6.35-2-UP-W(N2O:PI) |  | 3M22100008
|  |  |  | AIR BLEED VALVE |  | FPR-ND-71-6.35-2-L-FAJ-316LP-G |  | 3M21500016
|  |  |  | MANUAL VALVE |  | 16-882-VFVF |  | 3M23000001
|  |  |  | MANUAL VALVE |  | 18E882-VFVF |  | 3M23000003
|  |  |  | MANUAL VALVE |  | 18E882-VMVM |  | 3M23000005
|  |  |  | MANUAL VALVE |  | FUDDFL-721G-6.35-2-UP-W(VENT BA) |  | 3M21900018
|  |  |  | CHECK VALVE |  | 6LCW4-VR4-P-C5 |  | 3M22700017
|  |  |  | CHECK VALVE |  | SS-4C-VCR-1/3-C5 |  | 3M22700030
|  |  |  | RACK DIVICE |  | LOCK DEVICE |  | 3M60700107
|  |  |  | GASKET FILTER |  | GSG-U4-1-2 |  | 3M30400027
|  |  |  | CHECK VALVE |  | 6LCW4-VR8-P-C5 |  | 3M22700052
|  |  |  | GAUGE |  | L230.25 FSM(-30~300)PSI/BAR |  | 3M50200013
|  |  |  | BRATRON GAUGE |  | 750C52TCB4GD |  | 3M4ZZ00099
|  |  |  | P/T SENSOR |  | SKPTMV-WD420(-15-3000) |  | 3M40100022
|  |  |  | P/T SENSOR |  | SKPSMV-WD420(-15-3000) |  | 3M40100009
|  |  |  | P/T SENSOR |  | SKPSMV-WD420(-15-200) |  | 3M40100006
|  |  |  | P/T SENSOR |  | SKPSMV-WD420(-15-500) |  | 3M40100010
|  |  |  | EXHAUST SWITCH |  | MS6IALV300D(50~300Pa) |  | 3M5ZZ00027
|  |  |  | LINE FILTER |  | POU-3-SV3 |  | 3M30400021
|  |  |  | LINE FILTER |  | POU-10-SV3 |  | 3M30400013
|  |  |  | MANOMETER |  | FR51HV500D 사각 |  | 3M5ZZ00024
|  |  |  | LINE FILTER |  | POU-3-HV3 |  | 3M30400024
|  |  |  | SUS TUBE |  | SUS 316L 1/4" E.P VIM+VAR |  | 3M90300003
|  |  |  | SUS TUBE |  | SUS 316L 1/4" B.A |  | 3M90500003
|  |  |  | SUS TUBE |  | SUS 316L 1/2" E.P VIM+VAR |  | 3M90300001
|  |  |  | SUS TUBE |  | SUS 316L 1/2" B.A |  | 3M90200001
|  |  |  | SUS TUBE |  | SUS 316L 1/8" B.A |  | 3M90200004
|  |  |  | CASE |  | 2BTL/1BOX |  | 3O10200001
|  |  |  | CASE |  | 2BTL RACK |  | 3O10700002
|  |  |  | COVER |  | 1/4" V/V COVER 및 ROCK 장치 |  | 3Y90100158
|  |  |  | COVER |  | 1/2" V/V COVER 및 ROCK 장치 |  | 3Y90100159
|  |  |  | FOOT MASTER |  | HANDLE TYPE |  | 3O11000008
|  |  |  | WEIGHT SCALE |  | G1T-0150E,0050E(235 X 235 X 35) |  | 3N50100050
|  |  |  | AUTO GUARD |  | AVL-63-20-1/4-P-SA |  | 3N30100092
|  |  |  | HIGH TEMP SENSOR |  | O51CBB155A-135A) |  | 3NA0300002
|  |  |  | SPRINKLER |  | 72도 |  | 3MA0100007
|  |  |  | VALVE SHUTTER |  | VS100-MARKII |  | 3MA0100002
|  |  |  | UVIR SENSOR |  | SS4-A |  | 3N70100001